## Sheet1
8-800-511-83-13
ЗАПОЛНЕННЫЙ ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ОТПРАВИТЬ: info@whitenord.com
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ РАСЧЕТА БЛОЧНОГО ТЕПЛОВОГО ПУНКТА
Заказчик
Контактное лицо
Адрес
Телефон | [5 empty] | E-mail
Объект
Высота здания |  | м | Количество этажей | [5 empty] | Высота этажа |  |  |  |  | м
Назначение здания |  | Жилое |  |  |  | Производственное | [5 empty] | Административное
Расчетная тепловая мощность
Система отопления |  |  |  |  | Гкал/ч | [7 empty] | кВт
Система ГВС |  |  |  |  | Гкал/ч | [7 empty] | кВт
Система вентиляции |  |  |  |  | Гкал/ч | [7 empty] | кВт
Греющая сторона
Среда |  |  |  |  | вода | [5 empty] | гликолевый раствор
Источник теплоснабжения |  |  |  |  | теплосеть |  |  |  |  | котел |  |  |  | прочее
Температура на входе |  |  |  | зима |  |  |  | °С | Переходный период | [6 empty] | °С
Температура на выходе |  |  |  | зима |  |  |  | °С | Переходный период | [6 empty] | °С
Давление в подающем трубопроводе | [6 empty] | кПа | [6 empty] | м.в.ст.
Давление в обратном трубопроводе | [6 empty] | кПа | [6 empty] | м.в.ст.
Нагреваемая сторона
ОТОПЛЕНИЕ |  |  |  | независимое подключение | [6 empty] | зависимое подключение
Тип теплообменника |  |  |  | паяный | [6 empty] | разборный
Температура на входе в теплообменник | [9 empty] | °С
Температура на выходе из теплообменника | [9 empty] | °С
Максимальные потери давления в системе | [9 empty] | кПа |  |  |  |  | м.в.ст.
Рабочее давление отопительных приборов | [9 empty] | кПа |  |  |  |  | м.в.ст.
Объем системы отопления | [9 empty] | л |  |  |  |  | м3
ГВС |  |  |  | с теплообменником | [6 empty] | открытая система
Тип теплообменника |  |  |  | паяный | [6 empty] | разборный
Схема подключения теплообменника ГВС | [6 empty] | одноступенчатая |  |  |  |  | двухступенчатая
Вариант исполнения двухступенчатого Т/О | [6 empty] | моноблок |  |  |  |  | 2 отдельных Т/О
Температура на входе в теплообменник | [9 empty] | °С
Температура на выходе из теплообменника | [9 empty] | °С
Макс. часовой расход воды в системе ГВС | [9 empty] | м3/ч |  |  |  |  | л/с
Расход воды на циркуляцию ГВС | [9 empty] | %
Потери давления в трубопроводе циркуляцион. контура ГВС | [9 empty] | кПа |  |  |  |  | м.в.ст.
Давление холодной воды на входе в Т/О | [9 empty] | кПа |  |  |  |  | м.в.ст.
ВЕНТИЛЯЦИЯ |  |  |  | независимое подключение | [6 empty] | зависимое подключение
Тип теплообменника |  |  |  | паяный | [6 empty] | разборный
Температура на входе в теплообменник | [9 empty] | °С
Температура на выходе из теплообменника | [9 empty] | °С
Максимальные потери давления в системе | [9 empty] | кПа |  |  |  |  | м.в.ст.
Рабочее давление | [9 empty] | кПа |  |  |  |  | м.в.ст.
Дополнительное оборудование
| регулятор перепада давления |  |  |  | арматура на вводе + КИП | [5 empty] | насос линии подпитки
| узел коммерческого учета |  |  |  | расходомер ХВ на вводе | [5 empty] | расходомер линии подпитки
| сетчатый фильтр на вводе |  |  |  | расширительный бак | [5 empty] | соленоидный клапан подпитки
Насосное оборудование
| GRUNDFOS |  |  |  | WILO
| 1 х 230 В |  |  |  | 3 х 380 В | [5 empty] | с частотным регулированием
| без резерва | насос на склад |  |  |  |  | сдвоенный насос |  |  |  |  | резерв 100%
Требования к тепловому пункту
Максимальное рабочее давление | [11 empty] | бар
Максимальная рабочая температура | [11 empty] | °С
Дополнительные сведения и требования