8-800-511-83-13

# ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

ДЛЯ РАСЧЕТА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ

|  | - Название организации |  |
| --- | --- | --- |
| Координаты | - Город |  |
| заказчика: | - Тел/факс, E-mail |  |
|  | Контактное лицо |  |
| Объект: |  |  |
| Сфера : |  |  |

| Назначение * | □ водоснабжение □ отопление □ пожаротушение |
| --- | --- |
| Перекачиваемая среда * | □ вода □ другие жидкости _________________ □ t< 25°С □ 25 °С <t< 99°С □ 100 °С <t< 140°С |
| Забор воды * | □ от городской сети □ из резервуара □ см. «дополнительные требования» |
| Давление на входе в установку* | высота всасывания (из резервуара) [ ] м минимальное давление P1min [ ] атм максимальное давление P1max [ ] атм |
| Давление на выходе из установки * | минимальное давление P1min [ ] атм максимальное давление P1max [ ] атм |
| Производительность установки * | расчетная Qp [ ] м3/ч минимальная Qmin [ ] м3/ч максимальная Qmax [ ] м3/ч |
| Количество насосов в установке и схема работы * | □ один насос без резерва □ 1 рабочий +1 резервный □ __ рабочих + __ резервных |
| Способ регулирования производительности * | □ частотное регулирование выходной величины с одним ПЧ на группу насосов □ частотное регулирование с ПЧ на каждом насосе □ частотное регулирование с одним ПЧ и устройствами плавного пуска |
| Параметр регулирования * | □ давление на выходе установки по заданному давлению (постоянному) □ давление на выходе установки по суточному графику (разное давление в течении суток по времени) □ перепад давлений в системе □ другая величина (указать в дополнительных требованиях) |
| Передача информации о состоянии системы на диспетчерский пункт * | □ нет □ дискретный сигнал «авария» □ интеграция в существующую локальную сеть по интерфейсу RS485 □ удаленный доступ к параметрам с ПК (смартфону, ipod) по сети интернет |
| Габариты и присоединительные Размеры * | □ стандартно, в соответствии с общими проектными нормативами □ согласно прилагаемой документации (чертежи, эскизы, фото) □ согласно описанию в разделе «Дополнительные требования» |

ЗАПОЛНЕННЫЙ ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ОТПРАВИТЬ: opros@whitenord.com

| Собственное производство | Сертифицированный товар | Аналоги брендов | Гарантийное обслуживание | Точный инженерный расчет | Минимальные сроки производства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |